宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划

环境影响报告书

（简  本）

规划单位（盖章）：宾川县发展改革局

编制单位：云南环境工程设计研究中心

二○一五年  月

- 总论

  - 评价的目的和意义

1、详细了解规划区域社会、经济、环境现状情况，结合《云南省“十二五”太阳能发展规划和《大理州宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划》以及区域社会经济发展状况、环境资源现状和规划实施方案的具体特点，识别规划位置在区域布置的环境条件，论证规划实施可能带来的环境问题。

2、分析规划对环境资源的需求，根据当地的环境资源对规划实施过程中对环境资源的直接支撑能力提出相应的措施，综合分析环境资源对规划区社会经济发展的承载能力，制定开发强度，提出产业定位、污染物总量控制指标以及允许进入的建设项目限制性要求。并提出减轻和控制环境污染影响的环境保护初步方案和生态建设方案，促进光伏电站规划区的可持续发展。

3、避免宾川县太阳能光伏电站规划不合理造成的环境问题，分析光伏电站拟选位置的环境合理性、规划区内产业布局的合理性、社会经济结构发展格局的合理性，从合理利用资源、发展循环经济、促进清洁生产、维护生态平衡、保护区域环境的角度，预测分析规划实施可能造成的直接、累积、间接连带性环境影响。通过宏观控制和源头治理，保证区域社会经济和环境保护的共同发展。

4、通过促进政务公开和公众参与，为公众提供范围更广、层次更高的平台，使公众能够更早地对关涉其切身利益的规划发展享有知情权和发言权，对于协调政府、企业、公众的环境效益具有积极意义，可有效推进政府决策的科学化、民主化。

5、根据当地资源条件、产业现状、环境承载能力，从战略层次上对规划区规划方案提出积极有效的建议，为相关主管部门的决策提供科学依据，帮助相关部门确定光伏电站规划区可持续发展的总体战略思路，为宾川光伏电站规划区的环境保护管理和下阶段建设项目环境影响评价工作提供指导。使单项工程的环境影响评价兼顾区域宏观特征，更好地体现环境影响评价的科学性、指导性和预防性。

  - 评价时段

本次规划环评时段为2015年初～2015年底。

  - 评价方法

1、环境影响识别

通过实地调研及规划分析，掌握宾川县太阳能光伏电站规划发展目标、发展规模、规划内容、规划方案，并熟悉和掌握所涉及的相关法规、计划和规划。结合区域环境特征，采用矩阵法对规划方案的影响因子、影响范围、影响性质及影响程度进行识别。

2、环境质量现状评价

通过现场调查、实地监测和收集现有资料的方法获取数据，采用单因子评价法和标准限值直接对照法及综合评价方法，重点对宾川县太阳能光伏电站规划所在地环境空气质量现状、水环境质量现状、声环境现状、生态环境质量现状等进行评价。

3、环境影响预测

对宾川县太阳能光伏电站规划概念规划实施后可能产生的污染物种类、浓度、总量、特征等方面进行识别，同时从时间和空间两个角度预测和评价污染物排放可能对区域环境质量、生态因子的影响，包括影响强度、影响范围、影响方式、累积的可能性以及对各类环境敏感目标的影响。预测方法采用类比分析法、环境模型等，模拟预测各种替代情景下，该地区大气污染物、水污染物及固废排放对区域环境空气质量、水环境质量和生态环境质量的影响。

评价中拟采用的其它预测方法包括：

① 调查问卷、专家咨询与公众参与，从不同的渠道收集相关信息，提高影响预测的科学性和结果的可接受性；

② 趋势外推，用来预测自然资源、生态系统或者敏感点在规划执行过程中的可能状态。

4、规划环境影响评价方法

主要采用专家判断法、费用效益分析法、环境数学模型法、可持续发展能力评估、环境承载力分析方法等。

5、公众参与方法

主要采取召开部门和专家咨询会、问卷调查和抽样访谈、以及网上交流的方法开展公众参与，并采用模糊综合评价方法对调查结果进行分析。

  - 评价范围

本规划环评涉及的工程区域共为3个场址，3个区域分布集中紧邻。评价范围确定应遵循以下原则：

1、应按不同环境要素及其规划的区域开发建设活动可能影响的范围确定环境影响评价的范围。环境影响评价范围应包括本次规划的各个光伏电站工程区、周边地域以及与开发建设活动直接联系的区域；

2、开发建设活动涉及的环境敏感区域等重要区域必须纳入环境影响评价的范围，并应保持环境功能区的完整性。

表1.6-1    确定评价范围的基本原则

| 评价要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 陆地生态 | 光伏电站工程区及其周边地域，参考HJ19－2011 |
| 空气 | 可能受到区内和区外大气污染影响的，根据所在区域现状大气污染源、拟建大气污染源和当地气象、地形等条件而定 |
| 地表水 | 与宾川县大营西村光伏电站规划区域建设相关的重要水体/水域（如水源地、水源保护区）和水污染物受纳水体，根据废水特征、排放量、排放方式、受纳水体特征确定 |
| 地下水 | 根据宾川县大营西村光伏电站规划区域所在区域地下水补给、径流、排泄条件，地下水开采利用状况量，及其与光伏电站规划区建设活动的关系确定。 |
| 声环境 | 宾川县大营西村光伏电站规划区域与相邻区域噪声适用区划 |
| 固体废物 | 收集、贮存及处置场所周围 |

按上述原则对本次宾川县大营西村光伏电站规划环境影响评价的范围界定如下：

地表水：该规划区内项目入驻后营运期间废水产量少，经处理后全部回用，不外排。地表水评价范围主要为各个工程区所在区域涉及的地表水体，包括瓦溪河等。

地下水：控制本次规划区规划范围内地下水水质。

大气环境：规划区的污染物主要为汽车尾气的无组织排放和饮食油烟废气的低排气筒有组织排放，两者影响范围有限，故评价范围为整个规划工程区范围。

声环境：各个工程规划区及周边区域200米内区域的声学环境敏感保护点。

生态环境：评价范围为宾川光伏电站各个工程区控制区边界外延500m区域。各环境要素的评价范围则根据具体的开发活动对该环境要素的影响范围确定，保护目标为宾川光伏电站规划工程区域所在地生态环境质量不因开发活动而恶化。

  - 评价重点

结合宾川县大营西村光伏电站规划区的区域环境特征以及开发特点，确定本次评价的重点为：

根据规划区域环境特征及规划内容，确定评价重点为：

1、调查规划实施前的自然环境、社会环境、资源、经济发展状况，明确规划区区域背景状况；对规划区域内的大气环境、地表及地下水体、声环境、土壤、植被等进行现状调查及监测，了解规划实施前的环境本底状况，并进行评价，在此基础上分析可能制约区域发展的环境因素。

2、通过对规划区的分析及环境影响因子的筛选，识别规划实施活动可能带来的主要环境影响。

3、从规划区域太阳能资源情况分析光伏电站规划实施的可行性及可靠性，并对照《宾川县太阳能规划》、《大理州太阳能光伏电站规划》、《云南省“十二五”电网发展规划》等规划内容分析规划相符性。

4、通过对区域主要环境因素的识别及污染源的估算，选择适当的模型，分析确定水环境主要污染因子的环境容量，提出规划区的环境容量和污染物排放总量的控制方案，并对规划区资源环境承载力进行估算和评价。

5、从环境保护的角度论证开发规划实施的环境保护方案，并提出必要的补充措施。

  - 环境保护目标

表1.10-1  规划区域涉及环境保护目标

| 项目 | 序号 | 保 护 目 标 | 保护目标与规划区的位置关系 | 与规划区直线距离，相对高差 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气、声环境 | 1 | 升压站 | 规划区内 | 距离二期960，+6 | GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准， GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准 |
|  | 2 | 萂村（462人，1609户） | 规划区外 | 2200，+470 |  |
|  | 3 | 黑家邑（712人，172户） | 规划区外 | 1800，+340 |  |
|  | 4 | 岩淜（1289人，362户） | 规划区外 | 5800，+440 |  |
|  | 5 | 凤山村（713人，199户） | 规划区外 | 4100，+460 |  |
|  | 6 | 西村（1389人，366户） | 规划区外 | 3500，+450 |  |
|  | 7 | 甸头（1011人，291户） | 规划区外 | 3800，+460 |  |
| 水 环 境 | 1 | 瓦溪河上游季节性溪流 | 大黑山片区下游， 西村片区下游 | 2.6km， 2.4km | 《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 1 | 暖温性针叶林 | 规划区域之外外延500米范围 |  | 自然植被 |
|  | 2 | 稀树灌丛 |  |  |  |
|  | 3 | 暖温性灌丛 |  |  |  |
|  | 4 | 暖温性草丛 |  |  |  |
|  | 5 | 项目建设区、直接影响区 | 水土保持 |  | 防治Ⅰ级标准 |
|  | 6 | 大理国家级风景名胜区苍山洱海景区洱海片区外围保护地带 | 西侧山下 |  | 国家级 |
| 社会环境 | 1 | 排营村、萂村社会经济 | 规划区周边 |  | 农村经济发展、公路运输畅通 |

  - 规划方案介绍

    - 规划方案简介

1、名    称：大理州宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划。

2、规划单位：宾川县能源局。

3、规划产业：大型太阳能光伏发电项目。

4、规划面积：330.16 hm2（4959.13亩）。

5、装机容量：150MWp。

6、地理位置：本次规划场址选择原则为太阳能资源最优区域。大营西村场址位于宾川县大营镇西村以西，距宾川县城西南面直线距离约27.5km。场址范围地理位置坐标介于东经100°18'24.60"～100°20'15.23"、北纬25°42'44.66"～25°45'31.93"之间，海拔2274.0~2448.6m之间，场地呈北-南走向，总体地势为北高南低，总体地形较好，场地最高点为北部大黑山，海拔2446.4m，最低点为大黑山南部干海子，海拔2274.0m。规划场址利用两个较陡的北向坡将场址分为三块区域，由南向北分别是西村片区（西村一期）、马头山片区（西村二期）、大黑山片区（三期工程），三块区域内主要利用的场地地形以南向坡及东西向缓坡为主。项目位置如附图1所示。

    - 规划实施情况

表2.1-1    宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划现有工程情况表

| 名称 项目 | 西村太阳能光伏电站工程规划 |
| --- | --- |
| 期 次 | 一期 |
| 取得环评批复时间 | 2013.07.30 |
| 开工时间 | 2013.09.18 |
| 建设情况 | 到2014年6月30日，已经建设完成，开始植被恢复 |
| 投入运营时间 | 2014.7完工 |
| 环保措施落实情况 | 植被恢复已经完成，准备验收工作， |
| 备 注 |  |

大理州宾川县西村一期并网光伏电站位于总规划场址的中部，实际占地面积90.56hm2（规划占地面积113.56hm2），规划布置容量50MWp，主要建设内容为：建设50个1MW太阳电池方阵及其附属设施等；建设110kv升压站一座，升压站设计容量2×75MVA，以后供三个电站共用。修建进场道路及场内道路共计10.6km，可用为后期工程的进场道路使用，一期工程已于2014年7月建成并发电。

云南省环保厅于2013年7月30日以云环审[2013]216号文对大理州宾川县西村一期并网光伏电站进行了行政审批。

2014年7月，大理州宾川县西村一期并网光伏电站建成，并网发电，目前水保工作基本完成，正在进行环保验收工作。

  - 规划目标

    - 战略定位

根据光伏电站规划区现有的发展现状和配套设施水平，充分利用好宾川县现有的交通、土地及长日照等方面的现有资源。宾川县处于云南省太阳能资源最优区域中，年总辐射量大，日照时间长。宾川县土地资源充足，适宜太阳能发电开发的成片荒地较多，具备建设大型MW级并网太阳能电站的条件。

分区块开发顺序为由中向北先开发位于场地中部的1号（西村）区块，继续向北开发主体位于场址北部的2号（马头山）区块，再开发位于场址北部的3号（大黑山）区块。分区块建设预计2015年完成全部150MWp容量的开发。项目开发年限为：西村50MWp在2013年建成；马头山50MWp在2015年建成；大黑山50MWp在2016年建成。（插图）

    - 功能规划定位

本次太阳能光伏电站选址规划开发年限为2015年，以长日照为支撑，利用当地丰富的土地资源，规划建设3个大型太阳能光伏电站，总装机容量达到150MWp。

    - 规划年限

1、现状

确定现状为2015年。

2、近远期

近期规划为2015～2016年底。

  - 宾川县大营西村太阳能光伏电站规划规模

大营西村场址为本项目唯一的规划场址，项目总体规划布局在该场址区域内进行。场址总占地面积330.16 hm2（4959.13亩），规划总容量150MWp，拟规划安装固定式晶体硅太阳电池方阵共150个，每个太阳电池方阵的容量均为1MWp，并配1MW级的大型光伏并网逆变器，规划建设总容量为150MWp，对应占地指标为22.05m2/kW（33.06亩/MW）。

1期西村光伏电站：总面积113.56hm2（合约1703.39亩），规划布置容量50MWp，拟规划安装固定式晶体硅太阳电池方阵共50个，每个太阳电池方阵的容量均为1MWp，并配1MW级的大型光伏并网逆变器，规划建设总容量为50MWp，对应占地指标为22.72/m2/kW（34.07亩/MW）；

2期马头山光伏电站：总面积125.55hm2（合约1883.24亩），规划布置容量50MWp，拟规划安装固定式晶体硅太阳电池方阵共50个，每个太阳电池方阵的容量均为1MWp，并配1MW级的大型光伏并网逆变器，规划建设总容量为50MWp，对应占地指标为25.12/m2/kW（37.67亩/MW）；

3期大黑山光伏电站：总面积91.05hm2（合约1372.49亩），规划布置容量50MWp，拟规划安装固定式晶体硅太阳电池方阵共50个，每个太阳电池方阵的容量均为1MWp，并配1MW级的大型光伏并网逆变器，规划建设总容量为50MWp，对应占地指标为18.31/m2/kW（27.45亩/MW）。

  - 土地规划及规划区总体布置

    - 土地规划

大营西村太阳能光伏电站规划的规划总用地约330.16 hm2，用地主要为宾川县的荒坡地，土地属性主要以荒山荒地及低产坡地为主，不占用基本农田、天然林地等，现有植被多为荒草和稀疏低矮灌木，间杂少量林木。

    - 总体布置

大营西村太阳能光伏电站规划共3个场址，包括西村场址、马头山场址（西村二期）、大黑山场址。

在本规划中所有场址，按目前国内180Wp晶体硅太阳能电池组件进行规划设计，并采用固定式安装布置方式，布置要求如下：

1、太阳电池方阵排列布置需要考虑地形、地貌的因素，与当地自然环境有机地结合，在整个方阵场设计中尽量不破坏原有的地形地貌；

2、在每个太阳电池组件布置的区域内，太阳电池组件应随地形采用高支架支撑布置，努力实现“农光互补”；

3、保证东西向每一列组件的阵面在同一个平面内，使太阳电池组件布置整齐、规范、美观，接受太阳能辐照的效果最好，土地利用更紧凑、节约；

4、每两列组件之间的间距设置必需保证在太阳高度角最低的冬至日时，所有太阳能组件上仍有6小时以上的日照时间；

5、所有固定式太阳电池方阵阵面与水平面的夹角保证为27度；

6、在场地适中位置布置升压站，满足电气线路距离短、送出线路顺畅的要求；

7、按目前国内主流180Wp晶体硅太阳能电池组件，固定式安装布置方式；

8、场内应布置可连接任一太阳电池方阵的检修维护道路。

- 区域环境现状调查分析与评价

  - 土地利用现状评价

    - 选址规划区土地利用现状

项目规划设计区域内用地多为草地、灌木林地、旱地、裸岩石砾地等，各土地利用类型及面积和比例如下表：

表3.2-1 规划区土地利用现状统计

| 序号 | 规划区域 | 占地类型及面积（hm2） |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灌木林地 | 草地 | 坡耕地 | 交通用地 | 裸岩石砾地 |  |
| 1 | 西村光伏电站场址 | 4.57 | 6.30 | 68.71 | 1.87 | 9.11 | 90.56 |
| 2 | 马头山光伏电站 | 6.58 | 19.20 | 48.06 | 0.00 | 13.53 | 87.37 |
| 3 | 大黑山光伏电站 | 47.02 | 27.45 | 2.55 | 0.00 | 14.03 | 91.05 |
| 合 计 |  | 58.17 | 52.95 | 119.32 | 1.87 | 36.67 | 268.98 |

拟规划占用旱地119.32hm2，灌木林地58.17hm2，草地40.05hm2，交通用地1.87hm2，裸岩石砾地36.67 hm2，占用最多的是旱地，其次是灌木林地，余下按占用大小顺序是草地，裸岩石砾地，交通用地。

其中，西村光伏电站（一期工程）占用林地4.57hm2，草地6.30hm2，坡耕地68.71hm2，交通运输用地1.87hm2，裸岩石砾地9.11hm2。

西村二期光伏电站（马头山片区）占用灌木林地6.58hm2，草地19.20hm2，坡耕地48.06hm2，裸岩石砾地13.53hm2。

西村三期光伏电站（大黑山片区）占用灌木林地47.02hm2，草地27.45hm2，坡耕地2.55hm2，裸岩石砾地14.03hm2。

  - 植物、植被

    - 植被及植物资源现状

依据《中国植被》、《云南植被》和《云南森林》等重要植被专著中采用的分类系统，遵循群落学-生态学的分类原则，拟建项目调查范围内出现的自然植被可划分为4个植被型、8个植被亚型和11个群系。

- ①西村一期光伏电站调查区主要自然植被类型，见表3.5-1。

表3.5-1   西村一期光伏电站调查区主要自然植被类型

A.自然起源

Ⅰ.暖性针叶林

（Ⅰ）暖温性针叶林

（一）云南松林（Form. Pinus yunnanensis）

（1）云南松群落（Pinus yunnanensis Comm.）

Ⅱ.稀树灌木草丛

（Ⅱ）暖温性稀树灌木草丛

（二）含云南松、锥连栎的灌木草丛（Form. medium grassland containing Pinus yunnanensis, Quercus franchetii）

（2）云南松云南松、锥连栎群落（Form. medium grassland containing Pinus yunnanensis, Quercus franchetii）

III.灌丛

（Ⅲ）暖温性栎类萌生灌丛

（三）锥连栎灌丛（Form. Quercus franchetii）

（3）锥连栎群落（Sprouted Quercus franchetiis Comm.）

（IV）暖温性石灰岩灌丛

（四）火棘灌丛（Form. Pyracantha sp.）

（4）火棘—帚枝鼠李石灰岩灌丛（Pyracantha sp. Rhamnus virgata Comm.）

IV.草丛

（V）暖温性草丛

（五）含西南菅草丛（Form. Themeda hookeri）

（5）西南菅-野青茅群落（Themeda hookeri, Deyeuxiaarundinacea Comm.）

（六）含鬼针草草丛（Form. Bidens pilosa）

（6）鬼针草群落（Bidens pilosa Comm.）

（七）含蔗茅草草丛（Form. Erianthus rufipilus）

（7）蔗茅草群落（Erianthus rufipilus Comm.）

B.人工起源

Ⅰ.耕地

（1）玉米地

（2）小麦地

（3）麻子地

- ②西村二期光伏电站调查区主要自然植被类型，见表3.5-2。

表3.5-2   西村二期光伏电站调查区主要自然植被类型

A.自然起源

Ⅰ.暖性针叶林

（Ⅰ）暖温性针叶林

（一）云南松林（Form. Pinus yunnanensis）

（1）云南松群落（Pinus yunnanensis Comm.）

Ⅱ.稀树灌木草丛

（Ⅱ）暖温性稀树灌木草丛

（二）含云南松、锥连栎的中草草丛（Form. medium grassland containing Pinus yunnanensis, Quercus franchetii）

（2）云南松、黄茅、西南菅群落（Pinus yunnanensis, Heteropogon contortus, Themeda hookeri Comm.）

III.灌丛

（Ⅲ）暖温性栎类萌生灌丛

（三）锥连栎灌丛（Form. Quercus franchetii）

（3）锥连栎、灰背栎灌丛（Sprouted Quercus franchetii, Quercus senescens Comm.）

（IV）暖温性石灰岩灌丛

（四）紫药女贞灌丛（Form. Ligustrum delavayanum）

（4）紫药女贞、铁马鞭石灰岩灌丛（Ligustrum delavayanum, Rhamnus aurea Comm.）

IV.草丛

（V）暖温性草丛

（五）西南菅草丛（Form. Themeda hookeri）

（5）西南菅、黄茅草丛（Themeda hookeri, Heteropogon contortus Comm.）

B.人工起源

Ⅰ.耕地

（1）玉米地

（2）小麦地

- ③西村二期光伏电站调查区主要自然植被类型，见表3.5-3。

表3.5-3   西村三期光伏电站调查区主要自然植被类型

A.自然起源

Ⅰ.暖性针叶林

（Ⅰ）暖温性针叶林

（一）云南松林（Form. Pinus yunnanensis）

（1）云南松群落（Pinus yunnanensis Comm.）

Ⅱ.稀树灌木草丛

（Ⅱ）暖温性稀树灌木草丛

（二）含云南松、锥连栎的中草草丛（Form. medium grassland containing Pinus yunnanensis, Quercus franchetii）

（2）云南松、黄茅、西南菅群落（Pinus yunnanensis, Heteropogon contortus, Themeda hookeri Comm.）

III.灌丛

（Ⅲ）暖温性栎类萌生灌丛

（三）锥连栎灌丛（Form. Quercus franchetii）

（3）锥连栎、灰背栎灌丛（Sprouted Quercus franchetii, Quercus senescens Comm.）

（IV）暖温性石灰岩灌丛

（四）紫药女贞灌丛（Form. Ligustrum delavayanum）

（4）紫药女贞、铁马鞭石灰岩灌丛（Ligustrum delavayanum, Rhamnus aurea Comm.）

IV.草丛

（V）暖温性草丛

（五）西南菅草丛（Form. Themeda hookeri）

（5）西南菅-野青茅草丛（Themeda hookeri, Deyeuxiaarundinacea Comm.）

（6）西南菅、黄茅草丛（Themeda hookeri, Heteropogon contortus Comm.）

B.人工起源

Ⅰ.耕地

（1）玉米地

（2）小麦地

表3.5-4 西村光伏电站规划评价区主要自然植被

| 自 然 植 被 | Ⅰ.暖温性针叶林 |
| --- | --- |
|  | （Ⅰ）暖温性针叶林 |
|  | （一）云南松林（Form. Pinus yunnanensis） |
|  | （1）云南松群落（Pinus yunnanensis Comm.） |
|  | Ⅱ.稀树灌木草丛 |
|  | （Ⅱ）暖温性稀树灌木草丛 |
|  | （二）含云南松、锥连栎的中草草丛（Form. medium grassland containing Pinus yunnanensis, Quercus franchetii） |
|  | （2）云南松、黄茅、西南菅群落（Pinus yunnanensis, Heteropogon contortus, Themeda hookeri Comm.） |
|  | （3）云南松云南松、锥连栎群落（Form. medium grassland containing Pinus yunnanensis, Quercus franchetii） |
|  | - III.灌丛 |
|  | （Ⅲ）暖温性栎类萌生灌丛 |
|  | （三）含锥连栎灌丛（Form. Quercus franchetii） |
|  | （4）锥连栎群落（Sprouted Quercus franchetiis Comm.） |
|  | （5）锥连栎、灰背栎群落（Sprouted Quercus franchetii, Quercus senescens Comm.） |
|  | （Ⅳ）暖温性石灰岩灌丛 |
|  | （四）火棘灌丛（Form. Pyracantha sp.） |
|  | （6）火棘—帚枝鼠李石灰岩灌丛（Pyracantha sp. Rhamnus virgata Comm.） |
|  | （五）紫药女贞灌丛（Form. Ligustrum delavayanum） |
|  | （7）紫药女贞、铁马鞭石灰岩灌丛（Ligustrum delavayanum, Rhamnus aurea Comm.） |
|  | IV.草丛 |
|  | （Ⅴ）暖温性草丛 |
|  | （六）西南菅草丛（Form. Themeda hookeri） |
|  | （8）西南菅-野青茅草丛（Themeda hookeri, Deyeuxiaarundinacea Comm.） |
|  | （9）西南菅、黄茅草丛（Themeda hookeri, Heteropogon contortus Comm.） |
|  | （七）含鬼针草草丛（Form. Bidens pilosa） |
|  | （10）鬼针草群落（Bidens pilosa Comm.） |
|  | （八）含蔗茅草草丛（Form. Erianthus rufipilus） |
|  | （11）蔗茅草群落（Erianthus rufipilus Comm.） |
| 人 工 植 被 | Ⅰ.耕地 |
|  | （1）玉米地 |
|  | （2）小麦地 |
|  | （3）麻子地 |
|  | Ⅱ.经济林 |
|  | （4）核桃林 |
|  | （5）果园 |

注：I、II、III…植被型；（I）、（II）、（III）…植被亚型；（一）、（二）、（三）…群系；（1）、（2）、（3）….群丛（群落）。

  - 环境空气质量现状

云南环境工程设计研究中心委托云南环境分析测试中心于2015年5月3日～2015年5月9日在升压站（见附图8）进行了环境空气质量现状监测。

监测项目为TSP、NO2、SO2。

监测及评价结果见表3.6-2。

表3.6-2    监测及评价结果统计表（单位：mg/m3）

| 监测点 | 监测时间 | NO2 |  |  | TSP |  |  | SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均值 | 标准值 | 达标情况 | 日均值 | 标准值 | 达标情况 | 日均值 | 标准值 | 达标情况 |
| 西村光伏电站升压站 | 2015.5.3 | 0.011 | 0.12 | 达标 | 0.16 | 0.30 | 达标 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 2015.5.4 | 0.015 |  | 达标 | 0.14 |  | 达标 | 0.007 |  | 达标 |
|  | 2015.5.5 | 0.018 |  | 达标 | 0.19 |  | 达标 | 0.007 |  | 达标 |
|  | 2015.5.6 | 0.014 |  | 达标 | 0.13 |  | 达标 | 0.007 |  | 达标 |
|  | 2015.5.7 | 0.016 |  | 达标 | 0.18 |  | 达标 | 0.007 |  | 达标 |
|  | 2015.5.8 | 0.015 |  | 达标 | 0.17 |  | 达标 | 0.007 |  | 达标 |
|  | 2015.5.9 | 0.011 |  | 达标 | 0.13 |  | 达标 | 0.007 |  | 达标 |
|  | 七日均值 | 0.014 |  | 达标 | 0.16 |  | 达标 | 0.007 |  | 达标 |

从表4.5-2中可知，拟规划评价区设置的监测点的各项监测指标均能达《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准要求，说明拟建项目区环境空气质量总体上较好。

  - 声环境质量现状

拟建工程位于山区，评价区范围内没有大中型工业污染源。声环境现状主要污染源主要来自升压站居民生产生活及已有道路行车产生的声源。

本次噪声监测由云南环境分析测试中心担任，监测时间为2015年5月3日～5月4日。

根据区域声污染源调查的结果，本次声环境监测方案共布设3个声环境监测点。分别为升压站场界东、场界南、场界西、场界北。

本次声环境评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）。该项目各监测点噪声现状值及评价结果见表3.6-1。

表3.6-1   各评价点声环境现状评价结果统计表

| 从表4.6-1中可以看出，声环境现状监测点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，项目区声环境现状良好。 日期 | 地点 时段 | 场界东 | 场界南 | 场界西 | 场界北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 05月03日 | 昼 | 45.1 | 41.8 | 39.8 | 46.6 |
|  | 夜 | 41.9 | 38.8 | 36.5 | 41.6 |
| 2014年 05月03日 | 昼 | 44.9 | 41.0 | 40.7 | 46.8 |
|  | 夜 | 42.2 | 36.5 | 36.4 | 41.8 |

  - 社会经济概况

    - 宾川县社会经济概况

宾川县位于云南省西部，金沙江南岸干热河谷地区，地处北纬25°23′~26°12′、东经100°16′！100°59′。国土面积为2562.67km2。东与楚雄彝族自治州大姚县接壤，南连祥云县，西与大理市、洱源县交界，北与鹤庆县及丽江地区永胜县毗邻。县境最大直距：南北为72.8公里，东西为68.7公里。县城距州府大理市（下关）68公里，距省会昆明394公里。宾川县辖 8 镇(金牛、 乔甸、 宾居、 州城、 大营、 鸡足山、 力角、 平川)、 2乡(拉乌、 钟英)。居住着汉、白、彝、回、傈僳、苗、傣等25个民族和来自印尼、印度、柬埔寨、新加坡、马来西亚、缅甸、越南等 7个国家的归、难侨。

2013年底，全县总人口358894人，比上年增913人，出生率9.45‰，死亡率5.65‰。人口自然增长率3.80‰，人口密度每平方千米140人。2013年，宾川生产总值（现价）实现800828万元，比上年增12.3%，其中第一产业341861万元，比上年增7.10%；第二产业221137万元，比上年增19.80%；第三产业237830万元，比上年增12.6%，三次产业比重由44：26.5：29.5调整到42.7：27.6：29.7。人均生产总值（GDP）22345元，比上年增14.08%。

    - 光伏电站涉及村庄社会经济概况

宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划占地涉及甸头、西村、萂村三个自然村，甸头、西村属于排营村委会，主要收入来源以种植烤烟、水果、蔬菜、玉米和畜牧业养殖，2014年人均年收入1.27万元和1.23万元，属于相对富裕的村庄；而萂村主要种植水稻、玉米和少量烤烟和水果，2014年人均年收入0.54万元，属于相对贫困的自然村。

- 环境承载力分析

  - 资源承载力分析

本次规划选址于宾川县大营镇西村，为太阳能光伏电站选址规划，通过利用宾川县当地充足的成片荒地及丰富的太阳能资源规划建设大型MW级并网太阳能电站，规划设置3个场址：①西村场址；②马头山（西村二期）场址；③大黑山场址。

规划入驻企业为太阳能光伏电站，以太阳能作为资源。《云南省太阳能资源评价报告》对省内太阳能资源进行了详尽细致的研究，计算了省内太阳能资源总储量。结果如表4.1-1：

表4.1-1 云南省太阳能资源储量

| 级别 （MJ/m2.a） | 所占国土面积比例 | 储量 （MJ/m2.a） | 相当于标准煤 （亿吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500以下 | 1.3813% | 1.86611×1013 | 6.371598 |
| 3500~4000 | 2.3723% | 3.58174×1013 | 12.22939 |
| 4000~4500 | 3.7273% | 6.21336×1013 | 21.21469 |
| 4500~5000 | 11.2112% | 2.12082×1014 | 72.41256 |
| 5000~5500 | 28.6682% | 6.06962×1014 | 207.2393 |
| 5500~6000 | 43.351% | 9.7531×1014 | 333.0067 |
| 6000以上 | 9.2888% | 2.31548×1014 | 79.05896 |
| 总储量 | 100% | 2.14251×1015 | 731.5332 |

由上表可见，云南省太阳能资源总储量为2.14251×1015MJ/a，相当于每年获得标准煤731.5322亿t/a。

宾川县位于云南滇西大理白族自治州东部金沙江南岸大面积丘状高原地区，是云南省太阳能资源最佳开发区域中之一的县，其年平均太阳总辐射为6425.2 MJ/m2.a，年平均日照时数为2638hr，年平均日照百分率为60%。宾川县是云南省太阳辐射资源最好的地区之一，全县太阳能资源总储量为1.54839×1013MJ/a，相当于5.28亿t/a标准煤。

宾川县境内无地形影响的大部分地区的日照丰富，太阳辐射能量较高，坝子周边地形海拔一般在1500m以上，空气透明度高，太阳辐射在大气中的损耗较少，太阳总辐射值最高月与最低月之比在1.51以下，年内月太阳总辐射值变化基本平稳，工程开发利用价值较高，有利于太阳能能源的稳定输出。

总体而言，宾川县太阳能资源丰富，本规划是以太阳能为资源进行光伏电站工程建设，规划区开发是有足够保障的，区域太阳能资源可以支持规划的实施。

  - 土地资源承载力与生态环境影响分析

规划区内现状用地主要包括灌木林地、旱地、荒草地、农村道路及裸地等，规划区场地区域绝大部分为荒草地和灌木林地，局部旱地土壤层较薄，缺乏灌溉水源，当地农民多在此地块种植玉米，靠雨水灌溉；雨水好的年份，每亩玉米收入约400～600元，干旱年份也出现过颗粒无收的情况。规划区场地区周围无高山遮挡，光线充足；现有场地的可用面积较大，大理到宾川老公路路距离场址很近，交通条件非常好，是宾川县最好的一个光伏发电项目场址。

太阳能光伏电站规划实施中土地类型的改变直接导致减少以灌木林地、草地、旱地为主，包括少量果林等人工植被面积。现状用地以农业及人工林、灌草丛为主，不属于自然植被密集区，生态系统比较单一。这部分土地的开发建设将导致旱地、林地等数量上的改变，即相对面积的缩小，使生产潜力级生态植被受到一定程度的削弱。根据现场勘查，占用农地种植作物主要为玉米、小麦等，受当地地形限限制，靠雨水灌溉，遇上干旱年份生产量更小，因此规划的实施对农作物生产力影响小；规划实施后，在涉及低矮灌木林时，入驻企业可根据植被特点在一定程度上加高太阳电池组件支架高度，太阳电池组架方阵虽然占地大，但支架施工开挖量小，对植被影响主要集中在营运期，太阳能电池板的遮挡会造成喜阳植物的减少。根据现场勘查，由于当地降雨量少，规划用地范围内大部分植被干枯，且规划实施后，入驻企业须根据项目特点种植适合生长的喜阴植物，起到一定得植被恢复作用。由此可知，规划实施对区域地表植被的影响较小。

因为夜间迁徙鸟类，在遇上小雨、逆风或者无月的夜晚时，容易被迁徙通道周边的光源吸引，向着光源飞行，极易撞在光源附件的障碍物上；输电线路若穿越鸟类迁徙通道，也会对迁徙鸟类有一定影响，本规划要求，输电线路须避开鸟类迁徙通道，能有效降低对迁徙鸟类的影响。

规划区内建设项目建成竣工后，区域内均为太阳电池方阵、建筑物、道路和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失将得到控制。

  - 环境承载力控制思想原则

规划区的开发建设是逐步的、滚动的，历经时间较长，区内污染源位置和污染物排放量等不确定因素较多，只有区域实行污染物总量控制，才能保证区域开发过程中始终与环境质量达标要求紧密联系起来。

根据规划区规划分析、排污测算、环境影响预测与评价、环境保护规划等专题研究可知，要实现国家既定的环保目标，必须按照项目入区条件严格把好新建项目关，合理安排产业结构，对不符合规划区产业发展政策的企业拒绝进入规划区，最大幅度地减小规划区的污染物排放总量。

  - 大气环境承载力

评价区域大气环境容量容量测算结果表明，宾川县太阳能光伏电站规划区大气环境容量为SO2197.26t/a、NOx261.51t/a，当地环境空气质量现状较好。

由于宾川县太阳能光伏电站规划区，入驻产业定性为大型并网太阳能光伏电站，不引入其他工业类项目，所产生的大气污染物为生活区产生的少量的餐饮服务燃料废气、油烟废气、车辆尾气、场区内垃圾收集点及公厕恶臭，使用能源主要为电，不产生其他废气，大气污染物排放总量远远小于规划区大气环境容量。

综上所述，根据本规划区特征，不设置大气总量控制指标。

  - 水环境承载力

规划区水污染源主要为工作人员生活污水及太阳能电池板清洗废水。根据规划区的产业定位和规划，各个场址生活区按“雨污分流”设计区内排水管网系统，雨水经截排水沟收集后直接进入所在区农灌沟；太阳能电池板旱季定期清洗，一般清洗2-4次，废水产生量少，经收集后用于光伏电站区的绿化回用水；工程区工作人员数量少，一个区域约为6-10人，生活用水量少，经入驻企业自建隔油池、化粪池处理后回用于区内绿化。

由前述可知，规划区内产生废水全部回用不外排，不增设排污口。经现场勘查，规划区域周边无地表水体，水环境容量无需单独论证，从规划实际出发，着重分析规划区污水全部回用不外排的可行性与可靠性（详见第五章地表水环境影响预测与评价）。

本规划实施后，规划区引入项目产生的生活污水全部处理作回用不外排；按照“防控先行”的建设原则，施工期生活废水全部回用于施工场地不外排。

据此评价认为，在采取以上措施后，本规划实施实行污水“零排放”要求，不向地表水排污，对当地地表水水环境容量和污染物总量控制的影响可以降低至可接受程度。

  - 规划区生态承载力分析

    - 环境敏感地的划设

区域环境敏感地按表4.6-1划设。

表4.6-1  环境敏感地的分类

| 类 别 | 分 项 | 类 别 | 分 项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态敏感地 | ·野生动植物栖息地 ·自然生态地区 ·科学研究地区 | ·资源生产敏感地 | ·林业生产地 ·渔业生产地 ·优良农田 ·水源保护区 ·矿产区 ·能源生产地 |
| 文化景观敏感地 | ·特殊景观地区 ·自然风景地区 ·历史文化地区 | 天然灾害敏感地 | ·洪患地区 ·地质灾害地区 |

根据表4.6-1 及规划区具体情况，规划区区域及周边区域没有生态敏感地，自然保护区、水源保护地及天然灾害敏感地及文化景观敏感地。

    - 土地适宜性分析

根据根据2012年通过评审的《大理州太阳能光伏电站选址规划》初步确定了宾川县、弥渡县、祥云县、南涧县及洱源县5个县34个太阳能光伏电站场址，规划装机容量220万千瓦。专家组建议，将宾川县的大营场址、鸡坪街场址及长坡岭场址，祥云县的松梅村场址及白鹤厂场址，南涧县母子垦场址及打雷山场址和洱源县的湾佛村场址及灯草湾场址作为启动大理州太阳能开发的首批优先项目。同时提出，建设用地以选择荒山、荒坡和石漠化土地等闲置、低效益土地为主，避免占用农用地、有林地和城市建设用地。

本次规划区用地主要为灌木林地、草地及部分低产旱地等，主要为低效益土地，区域环境潜能较小，土地适宜性较好，适宜本规划的实施。

    - 生态承载力分析

1、生态承载力综合评判依据和方法

生态承载力综合评价分析情况见表4.6-2。

表4.6-2   生态承载力评价分级

| SDCC | ＜20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | ＞80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价 | 极不稳定 | 不稳定 | 中等稳定 | 较稳定 | 稳定 |
| 二级评价 | 极低承载 | 低承载 | 中等承载 | 较高承载 | 高承载 |
| 三级评价 | 低等压力 | 较小压力 | 中等压力 | 较高压力 | 极高压力 |

表4.6-2说明，一级评价结果，主要反映生态系统自我抵抗能力和生态系统受干扰后的自我恢复与更新能力，分值越高，表示生态系统承载稳定性越高，80分以上表示承载稳定性最高，80-60分表示承载稳定较高，其余依次类推，20分以下表示承载稳定性最低。二级评价结果，主要反映资源与环境承载能力，实际上代表了现实承载力的高低。分值越大，表示现实承载力越高，分值越低，表示现实承载越小。三级评价结果，主要反映了生态系统压力大小，分值越高，表示系统所受压力越大，100～80分表示压力非常大，20分以下表示压力较小。

当承载压力度以饱和度表示时，分值越大，表示承载饱和度越高。当承载饱和度大于1时，说明该区域在现有条件下已没有发展余地，如果继续发展，则将导致更严重的环境污染和生态破坏；相反，如果承载饱和度小于1，则说明该区域有继续发展的余地。

2、生态弹性度计算与分析

生态系统中气候、植被、地形、地貌、水文等基本决定了生态系统的特征，这些因素的不同组合构成了不同的生态环境类型，同时也决定了不同的生态系统类型和相应的生态系统弹性力。包括系统的抗干扰能力和受干扰后的恢复能力等。其中气候、水文是决定生态系统类型和系统受破坏后恢复能力的主要因素，植被是维持生态系统稳定性和抗干扰能力的主要因素，这些因素的结合基本上可反映生态系统的特征，包括生态系统的弹性力大小。通过采取智爆法，邀请相关专家参与评价讨论，最终确定起决定性影响的因素是气候、植被和水文，其中水文是决定经济社会发展的关键因素。采用层次分析法确定各因子权重。

生态弹性度（承载指数）计算，首先需要确定各因子的分值大小。分值大小确定可以采取两种方法：对于有确切数据的因子可以采用分段回归的方法；对于没有确切数据的因子，可以采用半定量化或专家评分的方法。本次规划环境影响评价采用半定量和专家评分相结合的方式，结合各个因子的平均变动范围，确定各因子的分值大小。在确定各因子分值后，利用承载力模型进行计算，结果如下：

由前述结果比较表4.6-6可知，规划区域生态系统处于中等稳定状态，有一定的抵御外力能力，但自我恢复能力不高，相对脆弱的生态环境（以生态环境指标为主导因素）需要给与足够的保护力度。

    - 规划实施与生态环境承载力的协调性

根据前述得出如下结果：宾川县生态系统处于中等稳定状态，有一定的抵御外能力，但自我恢复能力不高，相对脆弱的生态环境（地表植物种类单一，多为草被及灌木）需要给与足够的保护力度。宾川县资源—环境承载力总体上处于中等水平。宾川县现状生态压力度小于l，处于承载低负荷状态。本规划一旦实施后，宾川县可保持承载低负荷状态，但承载压力有所上升。项目引入后电池板的遮挡将会导致喜阳植被数量的减少，处于加大压力状态，需要实施相应措施予以解决；通过引入常见喜阴物种，在不能遮挡太阳光线的电池板旁边补种低矮灌木，能有效减小对生态环境影响，总体来说，规划实施在生态环境承载力的承载范围之内。

- 环境影响分析与评价

  - 规划实施对生态环境的影响分析与评价

    - 规划实施对土地利用的影响

拟规划占地330.16hm2，其中疏林地26.78hm2，灌木林地37.31hm2，草地131.58hm2，园地1.781hm2，未利用地20.77hm2，旱地13.32 hm2，建设用地98.62hm2，分别占永久占地相应地类面积的8.34%，11.62%，40.97%，0.55%，6.47%，4.15%，27.90%；分别占评价区相应地类面积的14.44%，9.79%，34.71%，9.01%，14.62%，26.10%，83.36%，被占用的土地的一部分的功能将发生不可逆转的变化，带来一定的经济损失，同时加剧了对剩余土地的压力。拟规划占用的土地，将使宾川县内的土地利用格局发生改变。

根据《土地利用现状分类》国家标准分类规划区占地类型以灌木林地、其他草地、旱地、农村道路及裸地为主。规划实施对土地利用的影响是不可避免的，主要表现为：①规划区占用旱地主要种植玉米、麦子，将造成一定程度的旱地损失，会给当地农民的经济、生产、生活带来一定的、不可逆的影响，但影响较小；②规划区占地将导致部分灌木林地损失，局部生态系统发生改变，这种影响是长期和永久的；③规划区占地使土地利用价值发生了改变，对于草地、裸地转变为建设用地，其价值得以提升；对旱地、灌木林地使其生态价值降低，对局部生态环境产生影响。

    - 规划实施对植被的影响

拟建规划的建设占用植被231.54hm2，暖温性稀树灌木草丛26.78hm2，暖温性栎类萌生灌丛37.31hm2，暖温性石灰岩灌丛20.77hm2，暖温性草丛131.58hm2，旱地栽培植被13.32hm2，经济作物1.78hm2。

综上所述，本规划建设将导致评价区内各植被类型有不同程度的减少，但整体而言，它对植被森林植被的影响有限，规划区各场址区域内自然植被均为区域内常见植被类型，规划实施后会造成入驻企业建设区域内及周边植物物种数量减少，但不会导致这些物种从区域内消失。且工程区建成后会适当种植喜阴植物，对该片区域生态环境起到一定的补偿作用。

    - 规划实施对生态公益林的影响

西村规划光伏电站占用公益林约19.20 hm2，主要分布在三期工程大黑山片区，规划光伏电站占用公益林占总占地面积的5.82%，占用评价区公益林面积的10.69%，占用评价区总的1.47%，所占用的比例较小，占用的公益林类型主要为水土保持林，可认为规划的实施会对区域的公益林产生一定的影响，但影响较小。

公益林的主管部门为林业部门，光伏电站占用部分公益林，所以，业主应按照相关的法律法规的要求，进行报审，取得林业部门的相关意见或批复后，方可开工建设。

    - 规划实施对陆生野生脊椎动物的影响

规划实施对陆生野生脊椎动物的影响在以下三方面：（1）施工对动物生境的干扰和破坏，如施工砍伐树木对动物栖息地的破坏等；（2）施工人员的人为干扰；（3）施工噪声对动物生境中声环境的破坏以及对动物的惊吓、驱赶等。影响的结果将使得大部分动物迁移它处，远离施工影响范围。项目的实施对野生动物的直接影响相对较小，会对野生动物的栖息地生境形成一定的干扰、破坏和影响。通过加强对施工人员的环保教育，保护好野生动植物。

    - 对区域生态系统生产力的影响

规划区建设期对地表植被的影响主要是在施工期征用土地、临时用地、取弃土占地及碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定的生物量，并破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率和数量分布。首先，规划实施后，规划场址及周边地区土地利用格局的变化，无疑会改变该区域自然系统的生产力。由于林、草地等自然生态系统面积的缩小，导致自然系统生产力降低，但通过人工绿地建设等措施，且太阳能电池板支架安装的开挖量小，并实施水土流失防治等生态工程建设，这些都会增加自然系统的生产力，同时综合考虑规划实施将采取有效措施保护现有林地等因素，认为规划区自然系统净第一性生产力的降低对于维护评价区及周边的生态完整性会产生一定的负面影响，但可以接受。

    - 对区域生态系统结构的影响

根据现场勘查，规划区范围内主要植被为低矮灌丛，多为喜阳植物，以及部分旱地农作物；规划实施后除了有效保护各个场址周边现有林地植被外，规划将在规划区内进行生态恢复工程，例如采取代替了原来的喜阳植物生态系统，多种植喜阴植物，使生态系统的组成和结构发生了根本性变化。原来处于相对稳定的系统结构，被人工生态系统和自然恢复的生态系统代替，生态系统更加趋于多样，保持水土功能得以发挥。

    - 对区域生态系统稳定性的影响

规划区规划实施前，规划区内大部分土壤生态系统比较稳定，规划实施后，对规划区及周边的生态系统将造成一定的影响，且在不同方位的生态系统所受的环境污染影响不同。此外规划区建设期产生的施工粉尘，也会造成环境空气污染，局地TSP可能会超标；施工期间产生的施工噪声对周围的环境，特别是周边农户会造成影响。前述环境因素的变化会影响规划区及其周边地区自然系统的稳定性，导致局部地区生态环境的稳定性下降。

    - 生态系统完整性影响分析

对生态完整性影响的分析从规划区自然系统的生产能力和抗御内外干扰的能力两方面分析。这是因为自然系统的核心是生物，而生物有适应环境变化的能力和生产的能力，可以修补受到干扰的自然系统，使之始终维持在平衡状态附近。当人类干扰过大，超越了生物的修补（调节）能力时，该自然系统将失去维持平衡的能力，由较高的等级衰退为较低的等级。

    - 施工期对水土流失影响预测与分析

在大型并网光伏电站中，太阳电池方阵占地面积最大，占地面积可达电站总占地面积的60％以上，是电站用地最大的设施，故大型并网太阳能光伏电站水土保持的重点就在太阳能电池方阵的建设施工过程中。

太阳电池方阵占地面积大，场地平整和支架基础施工时的土地扰动面积大。由于整个施工面很大，虽然局部开挖量小，但整体开挖量还是很大，在开挖和回填等活动的过程中不可避免地对原地貌、植被与地表组成物造成破环；场地边坡施工和支架基础施工时，若不加以防护、容易产生水土流失；回填土方时，因堆积相对松散，可能发生局部沉陷、泻溜或小规模滑坡，容易导致重力侵蚀。

根据规划区建设规划和建设现状，需继续在要在330.16hm2的土地上进行建筑、道路交通、绿化、等基础设施的建设，拟规划区域施工期大约产生10.72万m3弃渣，在规划区基础设施建设和入区项目的土建施工中将会破坏地表覆盖因子，造成局部区域水土流失的加剧；因此，在规划区基础设施建设和入区项目的土建施工中应高度重视水土保持，严格按照水土保持有关法规的要求进行设计施工，选择好取弃土场，作好取弃土场的水土保持防护措施，在破土开挖段采用水土流失防护栏（网），以防止水土流入河道和随机器设备带入道路及城区，进而污染城市大气环境。基础设施建设中应按规范要求进行水土保护工程措施和绿化措施的建设，水土保持措施应和主体工程共同竣工验收，最大限度地减少水土流失量。

    - 施工期对声学环境的影响分析

由于施工使用了推土机、挖掘机、运输车辆等强噪声源设备，对照环境噪声执行标准，施工期间，昼间将对噪声源周围50m以内的噪声敏感点、夜间将对150m以内的噪声敏感点造成影响。因此，在施工布置上，施工场地和高噪设备应远离农户等敏感点设置，杜绝夜间使用高噪设备，加强对评价范围内敏感点的噪声防治措施，如关闭门窗、避开强噪设备同时使用等，以减轻扰民。总体而言，施工期噪声影响是暂时的，并随着施工期的结束而消失，由于施工期多数区域是农村的高海拔台地，评价区内除已建成的一期工程升压站（距离二期工程960m）外，没有居民点分布，最近的黑家邑村在规划区外1800m处，规划工程实施过程中，施工机械噪声不会对周边环境敏感点的产生明显的不利影响。

    - 施工期对空气环境的影响分析

由于施工期多数区域是农村的高海拔台地，评价区内除已建成的一期工程升压站（距离二期工程960m）外，没有居民点分布，最近的黑家邑村在规划区外1800m处，施工期，施工开挖及运输车辆、施工机械产生的扬尘不会对周边环境敏感点的环境空气质量产生明显的不利影响。

    - 施工期对水环境的影响分析

施工期废水主要来源于施工人员生活污水和施工过程中砂石材料以及搅拌机械冲洗废水等。经类比分析，预计高峰期工程施工人员约150人，产生生活污水约20m3/d，规划区建设具有施工作业面分散的特点，故建议施工区建临时旱厕或利用施工区内的现有厕所设施，收集粪便定期外运用于农田施肥；施工废水经沉淀、隔油、除渣等处理后达标后回用。因此，只要加强管理，施工期废水对当地地表水环境影响甚微。

    - 施工期固废的影响分析

规划项目建设主要包括土建施工、支架安装和电器设备组装调试、电缆埋设等。规划区土建施工主要为办公生活区及配电室等公共配套工程，而光伏电站工程主要内容为太阳能电池组件的安装，占地中挖填方量较小，产生的弃土弃渣量小。

因规划区位于乡村地区，周边多为耕地、林地，无专门的已建弃土弃渣场。因此，应合理规划施工方案，尽量做到挖填方量平衡，减少弃土弃渣产生量。同时，建议利用规划区域的沟谷、坡地，合理规划区建筑弃土弃渣堆放场，对规划区建设过程中产生的弃土弃渣定点堆放。规划区的弃土弃渣堆放场应修建挡土墙和完善的排水设施，避免垮塌和水土流失。

各施工场地设置生活垃圾收集设施，施工人员的生活垃圾经收集后，能回用的尽量回用，不能回用的采用运输车辆运至宾川县生活垃圾收集点进行处置。

- 规划方案环境影响分析

  - “零方案”环境影响分析

根据《规划环境影响评价技术导则（试行）》HJ/T130-2003,“零方案”是指“不采取行动”的方案，即不执行规划方案。“不采取行动”不是说规划区不发展、不变化，其界定为：以现有产业结构和经济发展水平为基础，依赖于当前发展趋势。

    - 废水排放情况发展趋势

规划区位于宾川县，地处于澜沧江水系洱海流域与金沙江水系桑园河流域交界，规划区周边的的河流水质已不能满足《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类、Ⅲ类水体要求，主要是受到规划区内的农业面源污染及生活废水影响。

目前规划区所在区域内分布有一定的居民，生活污水目前没有进行集中处理，一般是用来浇地或者直接排入附近水体。

    - 废气排放情况发展趋势

根据环境现状监测结果，规划区内大气环境质量较好，能够满足《环境空气质量标准》2类区的要求。

目前规划区内无工业企业分布，无农民住户，排规划区现有的少量道路以砂石路为主，因此，车辆产生的扬尘和企业排放的粉尘废气会对规划区的大气环境产生一定的影响。

    - 规划方案与“零方案”比选

零方案条件下，规划区内基础设施不会完善，太阳能资源得不到充分开发，不利于宾川县社会经济的发展。

宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划选址区定位为大型MW级并网太阳能电站，不引入其他产业类项目，规划用地主要灌木林地、荒草地及少部分低产旱地，均为低效益土地。规划实施后资源为太阳能，属于清洁能源。

  - 节能减排效益分析

    - 污染物减排分析

太阳能是最清洁、安全的可再生能源，不产生任何废气、废水和固型物排放污染。太阳能光伏发电作为太阳能资源利用的方式，其相关的技术已基本成熟。与火电相比，太阳能发电可节省发电用煤，并减少环境污染，具有明显的节能减排效应。

对本规划而言，大理电网为云南西部电网，该电网与其它电网有很大的电力调入或调出，不能作为项目电网。云南电网的上一级电网为南方电网，其与其它电网调入调出很少，可将其作为项目电网。在没有太阳能光伏发电项目活动的情况下，同等数量的电量要由火力发电厂提供给电网。本项目建成后后，由于其不排放任何温室气体，对于同一个项目电网而言，可减少CO2的排放量，其减排量等于基准线排放量减去项目排放量。本项目本身不排放温室气体，即项目排放量为零，项目的减排量就等于基准线的排放量。本规划的基准线排放因子为0.9698 tCO2/MWh。

    - 社会效益分析

太阳能是可再生能源，是一种清洁无污染的能源，利用可再生能源是世界各国可持续发展战略的重要组成部分。太阳能光伏发电受到世界各国的极大关注，许多发达国家在太阳能的利用上已经初见规模，技术水平较高，发展很快。

中国作为一个发展中国家，面临着经济增长和环境保护的双重压力。为了在不牺牲环境质量的条件下实现经济的持续增长，改变能源的生产和消费方式，开发利用可再生能源成为我国的必然选择。

本项目光伏并网发电系统是充分利用太阳能、发展绿色能源的良好示范项目。该项目建成后，平均每年可向当地提供约209061.52MWh的绿色电力，社会效益良好。

  - 规划方案环境合理性分析

    - 规划方案选址合理性

本次选址规划环评共包括3片区，为确保资源综合利用，优化土地布局，各个场址之间较为集中。

根据云南进行太阳能发电项目的选厂应遵循的主要原则“场地尽可能大、尽可能平整，不占或少占农田、林地，宜选荒山荒地或低产坡地”、“ 场地倾斜面朝南向，周围无高山阻挡，无地质及水文气象灾害，环境空气质量良好”、“ 场地附近无军事等敏感设施或者对敏感设施无不利影响，地下无重要矿产资源”、“ 交通便利，电力线路进出线便捷、距离短”、“靠近水源，取水管路便捷”、“满足相应工程地质要求” 等。本次规划共选3片区作为宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划的规划选址，均能满足以上要求，有足够的太阳能辐射资源，土地利用率从低，规划实施后要求入驻单位对生态进行恢复，有利于改善规划区内生态条件。

    - 场址概述

规划大营西村太阳能光伏电站总体规划场址位于宾川县大营镇西村以西，距宾川县城西南面直线距离约27.5km。规划场址利用两个较陡的北向坡将场址分为三块区域，由南向北分别是西村片区（西村一期）、马头山片区（西村二期）、大黑山片区（三期工程），三块区域内主要利用的场地地形以南向坡及东西向缓坡为主，三个场址紧邻，可以共用同一条进场道路和部分场内道路。

    - 选址合理性

根据现场勘查，规划的场址区域均不涉及风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的敏感区域，区域内无野生保护动植物，规划区占地也不涉及高生产力的农地园地；从工程地质上说不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区及高地震带；通过生态恢复、种植耐寒植物后也不属于易引起严重水土流失和生态恶化的地区；规划场址区域均已有完善的交通，可利用现状或现有农村道路进行改善，交通便利。规划区域环境现状良好，规划项目属于低污染的非工业类项目，规划实施不会导致当地环境质量下降。拟规划西村光伏电站总体规划中大黑山光伏电站（三期工程片区）涉及18.92hm2省级公益林，在调整大黑山光伏电站（三期）规划范围，避让公益林分布的范围，缩减开发规模的条件下，拟规划选址合理。

综上所述，环评认为，《大理州宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划的环境影响报告书》方案选址为环境合理性可行。

    - 规划方案建设时序

规划区开发建设采取分期投入、滚动发展的模式。根据规划，近期建设时间为2013年-2015年，主要包括马头山片区及大黑山片区。到2015年5月，西村（一期）片区已经建设完成，建设领域包括太阳能电池板的安装、配套升压站、逆变电室及配套输出电网的建设以及各个光伏电站配套公辅设施、环保设施、生态恢复措施等的建设。

综上，规划区建设体现了以大型并网太阳能光伏电站建设为重点，各片区分别建设，开发建设的时序合理，在开发过程中注重了环境的保护，有利于整个区域环境及生态系统的良性发展。

  - 规划区总体发展目标的合理性分析

规划区发展目标为：

1、充分利用规划区丰富的太阳能资源，按照规划方案中规划的场址及总装机容量建设大型并网太阳能光伏电站，至规划全部完成，总装机容量可达到150Mwp。

2、本次规划所选择的3片区均具备了太阳能开发的条件，可开发面积大，装机容量大，开发的经济效益比较好，将宾川县优越的太阳能资源优势转化为能源优势；

3、在对各个场址进行开发建设的同时保护当地区域的生态系统，促进规划区生态、经济、社会的协调和可持续发展。

4、完善规划区域交通道路完善情况，提高规划区的交通便利性，通过光伏电站产业带动周边社区经济的发展，提高社区居民的收入水平，实现项目的可持续发展。

综上，该区域的定位符合目前我国生态建设的要求，从环保角度看，其总体发展目标可行。

- 与相关规划的符合性分析

  - 与国民经济和社会发展规划相符性分析

    - 与云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要相符性分析

根据《云南省十二五规划纲要》第一篇发展基础和面临形势·第二节加快推进新型工业化·专栏6 能源建设重点项目 中“太阳能 在资源富集区发展太阳能光伏发电，推广太阳能热利用。”根据云南省第十二个五年规划纲要三：加快推进新型工业化·专专栏7 战略性新兴产业重点领域中“新能源 大力推进太阳能光伏、风能开发，做强太阳能光热利用产业，加快培育生物质能产业，大力加强重大应用示范和配套产业的发展。”《纲要》第十二章促进绿色发展，着力推进生态云南建设·专栏19重点节能领域 推动蓄能空调系统、太阳能热水器、太阳能光电互补系统应用。

因此，宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划的规划是以建设太阳能光伏电站为主的产业园，规划区是符合云南省国民经济和社会发展“十二五”规划的产业发展定位的。

    - 与宾川县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要相符性分析

根据宾川县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011—2015年）工业产业发展布局：重点对能源、生物资源、矿产资源和加工制造业进行布局。建立新型工业产业体系。加快以水电、太阳能、风能、生物质能为主的新型清洁能源开发，……依托大集团大企业开发太阳能发电和风力发电项目……把宾川建设成为集产业效益、绿色生态、旅游观光为一体的风光互补、农光互补生态产业区，成为国家重要的绿色能源示范基地、云南省最重要的太阳能源基地和全省最大光伏电站开发重点县，成为云南省装机容量最大的太阳能发电重点县之一。”

  - 与太阳能发电发展规划的相符性分析

    - 与《云南省太阳能发电“十二五”发展规划》相符性分析

根据《国家能源局关于编制太阳能发电“十二五”发展规划的有关通知》（国能新[2011]126号）的要求，“为落实国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要提出的目标，我局正在组织编制太阳能发电“十二五”发展规划，请各省（市、区）按照目标要求，指定本地区“十二五”太阳能发电规划，提出建设布局、管理措施和改革建议等。” 根据该通知，云南省发展和改革委员会、能源局特组织编制《云南省太阳能发电“十二五”发展规划》。在“十二五”发展规划中，大型并网光伏电站的规划建设容量达到101.6万千瓦，云南大型并网光伏电站建设的发展有待进一步提高。云南宾川县是云南省太阳辐射资源最好的地区之一，本规划的实施建设将大力推进云南并网光伏电站建设的发展。

    - 《云南省促进光伏产业健康发展实施方案》

根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号），2014年04月01日，云南省政府以云政发〔2014〕14号文，下发了《云南省促进光伏产业健康发展实施方案》（以下称《实施方案》），根据《实施方案》三：稳步推进光伏应用，……（二）有序推进地面光伏电站建设：……优先备案与养殖业、种植业等农业综合利用结合的光伏电站项目。宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划，是与种植业综合利用结合的光伏电站，宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划符合《云南省促进光伏产业健康发展实施方案》。

    - 与《宾川县太阳能光伏电站选址规划报告（2012）修编》相符性

《宾川县太阳能光伏电站选址规划报告（2012）修编》由宾川县发展和改革局委托云南省电力设计院与云南省气候中心于2012年4月编制完成，宾川县2012年新增了9个光伏发电项目规划场址，并对原选址规划报告的部分场址进行了范围和规模的适当调整。通过报告修编，宾川县太阳能光伏电站场址由原来的8个场址增加到17个场址，电站总装机规模由原来的979MWp增加到2111MWp。宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划属于《宾川县太阳能光伏电站选址规划报告（2012）修编》中新增的大营西村规划光伏电站场址。

  - 项目与云南省主体功能区划的相符性

2014年1月云南省人民政府以云政发[2014]1号文印发《关于云南省主体功能区划规划的通知》，规划中将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。宾川县属于限制开发区域中国家级农产品主产区49个县市之一，功能定位：保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地……，发展方向和开发原则：……打破行政区划，推进优势农产品向优势产区集中，建设一批优质特色农产品产业群、产业带……；以转变生产经营方式、提高生产水平为重点，加大“五小”水利基础设施建设，发挥光热水土资源富集的优势；集约布局农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设；二，资源与能源的空间布局：……限制开发区域中的农产品主产区是以提供农产品、保障农产品供给安全为主体功能的区域，主体功能区明确一区域的主体功能，同时还发挥其他功能”。……新能源示范基地，依托资源优势，稳步发展太阳能发电和热利用，积极利用土地发展太阳能光伏并网发电项目。

由此可见，宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划符合云南省主体功能区划。

  - 项目与云南省生态功能区划的相符性

在云南省生态功能区划中，云南省生态功能区共分为一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。宾川县的生态功能属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，Ⅲ2滇中北中山峡谷暖性针叶林生态亚区叶林生态区，Ⅲ2-2金沙江中山峡谷水土保持生态功能区。“主要生态系统服务功能”为以生态公益林建设和土壤保持为主要生态功能；“保护措施和发展方向”为调整产业结构，加速城镇化和社会主义新农村建设的进程，降低人口对土地的压力，实施保护天然林，退耕还林还草，……发展农村新能源，协调农村经济发展与生态保护的关系；“主要生态环境问题”是土地不合理利用，过度放牧等人为活动导致的地表植被退化，土壤侵蚀和石漠化严重。

由此可见，宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划符合云南省生态功能区划。

  - 与县域相关规划的相符性分析

    - 与宾川县土地利用规划的相符性分析

表7.5-1    规划区内用地与土地规划符合性比较

| 场地名称 | 土地规划 | 本次规划 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西村光伏电站场址 | 主要规划为林业发展区、自然保留地、 | 规划为光伏电站建设用地 | 用地基本符合 |
| 马头山光伏电站 | 大部分为自然保留地，有部分一般农田 | 规划为光伏电站建设用地 | 除了一般农田不符合，其余用地基本符合 |
| 大黑山光伏电站 | 自然保留用地，并主要规划为林业发展区 | 规划为光伏电站建设用地 | 其余用地基本符合。 |

本次规划区域共包括3个场址，规划区选址多于各个乡镇的荒山、灌木林地及草地。根据《宾川县土地利用总体规划（2006-2020年）》，规划区占地多为规划的林业发展区及自然保留地等，且规划区内引入项目已定为光伏电站工程，规划区占地与土地规划中有部分不一致，所以在在本规划实施过程中，各个项目必须严格按照土地相关要求进行办理土地性质变更手续后才可建设，用地未经批准，不得参与规划项目建设。

    - 与宾川县林业规划的相符性分析

根据《宾川县林业“十二五”发展规划》：三、林业“十二五”规划主要任务……（一）深入推进生态建设……8、农村能源建设工程……大力开发太阳能、风能和秸秆气化等新能源……

宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划的实施将建成3个太阳能光伏电站，由此可见，宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划符合《宾川县林业“十二五”发展规划》。

    - 与宾川县水利规划的相符性分析

根据《宾川县水利发展“十二五”规划报告》：二、“十二五”经济社会发展及对水利的要求，（五）水土保持与河湖生态修复：……坚持以小流域综合治理为单元，统筹考虑各种水土流失因素，在全面规划的基础上，预防、保护、监督、治理和修复相结合，因地制宜，因害设防，优化配置工程、生物和耕作措施，宜林则林、宜草则草，形成有效的水土流失综合防护体系，有效保护与合理利用水土资源，实现生态、经济和社会效益的统一。

宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划的实施将建成3个太阳能光伏电站，规划实施后，相继实施各片区的水土保持和植被恢复工作，与《宾川县水利发展“十二五”规划报告》要求是一致的，因此，宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划符合《宾川县水利发展“十二五”规划报告》。

    - 与宾川县生态建设规划的相符性分析

《宾川县生态建设规划（2009-2020）》，第四章，宾川县生态县建设功能区，第三节：生态保护和发展建设方向：……改善能源结构，鼓励利用太阳能资源……。第四节：坝区、河谷城乡工、农业生态经济建设区：……大营镇有序推进太阳能光伏发电产业。

宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划的范围位于宾川县大营镇，规划的实施将建成3个太阳能光伏电站，由此可见，宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划符合《宾川县生态建设规划（2009-2020）》。

- 规划优化调整建议与环境影响减缓措施

  - 规划实施的主要环境制约因素分析

1、规划用地制约因素

本次选址规划共包括3个场址，分布较为集中，各个场址面积大，用地现状主要为灌木林地、草地及少部分耕地。大黑山光伏电站（三期）工程规划区域有部分省级公益林分布，应调整大黑山光伏电站（三期）规划范围，避让公益林分布的范围，缩减开发规模，规划区不得占用基本农田及公益林地，其他规划用地建设前必须取得相关部门的审批意见。规划实施后，原有地表植被会遭到一定破坏，特别是太阳板下的喜阳植物，在一定程度上对当地生态系统有不利影响，同时会造成一定程度的水土流失。本环评要求规划实施后，将太阳板下土地综合利用，种植当地常见低矮喜阴植被，起到一定生态恢复作用。

2、规划区位于农村地区，区内环境质量要求较高，且区域现无完善的基础设施，对外排污水、废气、固体废物、噪声均有严格要求，规划的实施要确保区域环境质量不下降。

解决意见：规划区选址多为远离人群集中居住区的高海拔山地。规划区域主要分布灌木林地、草地及少部分的低产量旱地，受人为因素干扰较小。为避免对当地环境造成大的影响，规划内的能源使用应以清洁能源（电、液化气）为主，禁止燃煤，规划区内的餐厅均安装油烟净化器；规划区产生的生活垃圾和粪便统一运输至区外城镇统一收集点进行集中处理，建渣能回填的回填，不能回填的运往区外的专用堆场，禁止生活垃圾及建筑垃圾随意丢弃；合理安排施工作业时间，控制施工噪声。

3、社会经济制约因素

区内分布主要人员为农民，且文化素质较低，这些劳动力在区内企业就业十分困难。部分土地的占用导致农民经济来源在一定程度上受到限制，增加了区内的不安定因素，长期下去将影响规划去的开发建设，因此“农光互补”可以解决当地群众生产生活的问题，使农村、农业经济得到良好发展。

4、区内生态的保护问题

规划区域占地多为灌木林地、草地、旱地等，所在区域原生植被为暖温性针叶林，评价区域内的植被类型以项目区内植被分布不均匀，林木以疏林和灌木为主，周边多为草本，草本植物以禾本科植物为主。规划区内分布的动植物种类为项目所在地区以及全省范围内常见的种类。根据现场调查与查阅资料，规划区评价区域无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有特有种类存在。

规划区内引入工程施工期对生态环境的影响主要表现在工程占用土地，改变土地利用性质，破坏植被，改变生物的生存环境，扰动地表，产生水土流失，影响景观等；规划区内引入工程运营期对生态环境的影响主要表现为太阳能光伏阵列的布设会对遮盖其下植被，由此而产生该区域植被退化或消亡，太阳能光伏阵列遮挡阳光，对其下的喜阳植物的生长产生较为明显的不利影响等方面。

  - 规划完善及优化调整的建议

综合规划区域现状以及制约规划实施的主要环境制约因素的分析，本规划环评从如下几方面对《宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划》提出了完善和调整的建议。

    - 本规划的优化建议

1、规划范围及规划用地调整建议

根据《宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划》，西村光伏电站和大黑山（西村二期）之间，有部分云南松林，根据林业部门的要求，这部分林地不能占用。另外，根据林业部门要求，光伏项目部的占用公益林地。

2、规划环评优化建议

按照“保护优先、适度开发、持续发展”的原则，充分利用宾川县的原始自然地形地貌和太阳能资源价值，针对引入项目的土建工程量少的特点，尽可能维持现有的地形地貌及设施，减少对现有植被景观的破环。引入产业规划为太阳能光伏电站，主要占地工程为太阳能电池板，施工期开挖量小，营运期基本不产生污染物，仅定期产生一定量的清洗废水，由各个入驻企业分别设置收集措施，经处理后全部回用于场区绿化，做到“零污染、零排放”，本规划不统一设置环保设施，仅提出限制性要求，由各个企业分别设置，分别进行环保验收。

3、能源结构优化建议

要求规划区内的能源使用应以清洁能源（电、液化气）为主，禁止燃煤，规划区内的餐厅均安装油烟净化器。

4、生态保护优化建议

在项规划施过程中，加强规划区内植被的保护、修复和完善，不得破坏区域周边已建设的人工生态公益林。规划区域蒸发量较大，要求入驻项目在安装电池板方阵时尽量的保留矮小的原有植被，减少水土流失量，电池板安装完毕后在电池板下面逐步的种植草坪及喜阴低矮植物，充分利用电池板旁边空地，补偿种植当地常见灌木丛，同时须确保其高度不得高于电池板；加强项目其他区域的绿化，使生态环境得到进一步的改善。部分规划场址周边分布有公益林，入驻项目不得占用公益林，电池板方阵的安装应避开公益林。

    - 实施本规划应重点做好工作的建议

1、规划一经批复，应将规划纳入大理州太阳能光伏电站规划中。在下一步编制及实施的环保规划中，应将本规划相关环保要求纳入其中，入驻项目的相关环保要求须严格以本规划要求作指导。

2、根据规划的场址及总装机容量对引入企业提出要求，不得过渡开发土地，使得太阳能资源不能充分得到利用。

3、加强跟踪监测，根据跟踪监测结果，及时修订规划建设项目内容。

4、加强规划涉及区域的生态风险防范意识，在进行规划区生态恢复时，杜绝外来物种入侵。

5、引入的光伏电站收益应提成一定比例的经费用于对规划区开发造成的生态系统和生物栖息地影响进行恢复、补偿。

  - 环境保护对策及减缓措施

    - 规划选址环保措施

（1）宾川西村光伏电站总体规划中，大黑山光伏电站（三期）工程区域有部分省级公益林分布，应调整大黑山光伏电站（三期）规划范围，避让公益林分布的范围，缩减开发规模，规划区不得占用基本农田及公益林地，其他规划用地建设前必须取得相关部门的审批意见。

    - 生态环境保护措施

      - 植被保护措施

（1）规划区属不属于宾川县城市规划区，属于农村地区，规划区域周边分布有人工种植的公益林，规划入驻项目永久占地及临时占地均不得占用公益林，改变其性质。

（2）规划区范围内现有植被多为喜阳耐旱灌木林地，规划实施后，由于电池板的遮挡，必然导致减少其种类和数量，因此要求入驻项目须根据其特点种植喜阴植物。绿化可考虑选取乡土树种为主，易于存活，并注意乔、灌、花、草结合。太阳能电池组件区域及电池板正下方部分宜布置喜阴的低小植物或草坪，且尽量保留原有的低矮植被，太阳电池方阵附近的绿化以低矮灌木为主，以阴影不遮挡光伏板为前提。

      - 野生动物保护措施

（1）在修建进场公路及有关设施时，应尽量减少对留鸟生境的破坏，在施工完成后应对施工造成的地表裸露进行植被恢复，减少施工对鸟类栖息地分割造成的影响；在鸟类繁殖期（每年6-8月），应尽量减少因施工噪声所引起的干扰鸟类繁殖的情况发生。

（2）在各场址进场及场内道路支线路口，设置生态保护宣传牌，禁止在工程区域乱砍乱伐、狩猎，并将保护生态环境列入施工单位的责任书，增强施工人员保护环境、保护野生动物的意识。

（3）加强施工期间的环境管理，施工期间建设单位应设立环境保护监督机构，配备相应环境保护专职人员、监理人员负责施工区的环境保护宣传及施工人员环境保护教育工作和环境保护监理。

（4）输出线路，就近接入220kV海东变电站，输出工程不涉及鸟类迁徙通道。

      - 景观

（1）施工结束后，应及时进行植被恢复，降低裸露开挖面、坡面的不良视觉对周围景观的影响。

      - 水土保持措施

- 道路区：

（1）文明施工，加强施工管理，严禁对道路红线以外的沿线植被乱砍滥伐，严禁向沟谷及道路外边坡倾卸弃渣。

（2）加强临时防护措施，本工程部分道路位于山脊，两侧山坡较陡，下边坡挡护措施不到位，易形成大面积的裸露坡面，造成严重的水土流失。

（3）落实设计，主体工程设计中对挖填路基、路堑设置了工程护坡等以保障工程施工、运行安全和美化环境的措施，也是水土保持工程的重要组成内容。因此在道路建设过程中，应严格按照主体工程设计进行施工；

（4）在道路区截排水沟修建时，应做好截排水沟的顺接消能措施。

（5）道路开挖过程中，为确保边坡的稳定和防护达到预期的效果，开挖方式应从上而下进行，边开挖边防护；在填筑路基施工中，一般采用水平分层填筑施工，按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实并符合压实度规定要求后，再填上一层。填筑过程中，每层完成应形成4%的横坡以便排水良好。

（6）路堑边坡开挖以爆破和机械开挖为主，边坡防护以人工为主。为确保边坡的稳定和防护达到预期的效果，开挖方式应从上而下进行，边开挖边防护。设有挡墙的挖方边坡应采用间隔开挖，间隔施工挡墙，以免造成滑坡或坍塌。

（7）排水设施主要有边沟、截水沟、排水沟等，防护工程的工期与排水工程的工期安排相结合，对半填半挖有挡土墙及防护路段，优先路基开工，对填方路段的挡土墙，先砌筑一定高度，再把路基填筑到一定的高度。对于路堑段，土石方开挖优先挖出边线，适时地安排挡土墙及边坡防护在路面开工前完成。

- 弃渣场区：

（1）出渣必须严格按主体工程施工图设计指定的渣场集中堆放，不得沿途随意倾倒。应优化弃渣方案，加强后续水保设计，报经相关部门批准后实施。

（2）在弃渣前完成拦挡和排水措施，严格遵照“先拦后弃”的原则，完善拦挡措施和排水设施，防止堆渣过程对渣场下游的影响。

（3）弃渣运到渣场指定地点应及时完成摊铺、碾压，对渣体边坡进行修整。

（4）弃土结束后，马上进行覆土和植物恢复措施的施工，避免坡面场面长时间裸露。

（5）施工期应加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行状况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。

（6）同时，在堆渣体初步形成后，及时进行渣体的整形、护坡及渣体排水设施。

- 升压站区：

（1）合理选择施工工序，场地平整和基础开挖产生的土石方应及时投入使用，尽量缩短土石方的堆放时间，避免产生大量的水土流失；

（2）场地平整回填时要做到及时分层压实，临时堆放的土石方、砂石料应尽量避免过高；对剥离出来的表土应及时运往表土临时堆场集中堆放；

（3）本工程存在风力侵蚀和水力侵蚀两种土壤侵蚀类型，但以水力侵蚀为主，工程开挖、填筑等扰动较大的施工活动，尽量避免雨日和大风日进行，减少降雨形成的水力侵蚀造成水土流失和大风形成的风力侵蚀造成水土流失；

（4）临时场地使用结束后，应立即对其占地进行清理，并绿化，尽快恢复植被；

（5）场地平整回填结束后，尽快修建场内排水沟。建议先修建成土质排水沟，再根据施工进度逐步改成浆砌石排水沟；

- 光伏发电系统区域：

（1）做好施工监督管理及组织设计。制定完善可行的水土保持管理监督措施，严格按照工程设计、施工进度计划和施工工序进行施工，降低人为因素造成的水土流失。在工程施工中，优化施工组织设计，尽可能把挖方直接用于场地平整回填工程，减少临时堆土裸露时间。

（2）尽可能的避开在大风和雨天条件下施工，及时做好裸露面的覆盖挡护措施。

（3）在满足工程施工、光伏板安装要求的前提下，尽量减小该区的扰动面积和对地表的扰动程度。

（4）完成一项工程后，应立即对其施工场地进行清理、绿化，以尽快恢复植被。

（5）施工期应加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行状况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。

（6）针对光伏发电系统空地应尽快恢复植被，避免长时间裸露而造成水土流失。

（7）对于铁塔塔基，基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖大时，尽量较少对基底土层的扰动。

- 施工营地区域：

（1）规范施工行为，严格控制建设区建设施工范围，按征地及设计界限控制开挖回填、尽量减少施工对周边区域的扰动和占压；

（2）需临时堆置的建筑材料及设备需置于场内，尽量避免堆料对周边区域的扰动和占压，避免造成植被破坏；

（3）对建设施工过程中散落于影响区的碎石、建筑材料及其他材料及时进行清理；

（4）建设、生产过程中若对影响区内植被造成破坏、损毁，应及时规划植物措施，恢复破坏区地表植被，改善其水土保持功能。

      - 规划区周边箐沟保护措施

（1）规划区周边分布又有季节性的箐沟，为了避免规划实施对这些箐沟产生水土流失影响，应加强排水设施：边沟、截水沟、排水沟等的设计。

（2）施工时段防护工程的工期与排水工程的工期安排相结合，对半填半挖有挡土墙及防护路段，优先路基开工，对填方路段的挡土墙，先砌筑一定高度，再把路基填筑到一定的高度。

（3）对箐沟旁的路堑段，土石方开挖优先挖出边线，适时地安排挡土墙及边坡防护在路面开工前完成。

    - 水环境保护措施

规划区位于农村山地区域，周边现无完善的污水收集措施，根据现场勘查，规划区域也无条件统一设置污水收集管网。类比现已营运的光伏电站工程，营运期间主要废水为办公生活区产生的生活废水，电池板也尽在旱季定期进行清洗，产生的生活废水及清洗废水经企业自建污水收集处理设施处理后全部回用于场区绿化，不外排。因此，规划区不集中设置污水收集处理设施，由各个入驻企业自己设置污水处理收集设施，实行雨污分流制，确保污水达标后全部回用不外排，废水经收集处理后全部回用，规划区内引入产业不得设置排污口。

    - 大气环境保护措施

（1）规划区使用清洁能源，规划区的日常生活活动必须采取有效措施，防止空气污染。

（2）结合规划区的施工建设特点和施工方式，地方政府应制定施工期的扬尘污染防治管理措施，特别是原料运输路线两侧，确保周边农户不受影响。

    - 噪声污染减缓措施

规划实施过程中，引入的建设单位应结合规划设计布局统筹安排施工场地布置及施工方式，减小噪声影响。规划方案实施后噪声主要来源于交通噪声及场区内设备噪声，要求各企业加强管理，对噪声源强大的设备设置减噪措施，减小其噪声对外环境的影响。

    - 固体废弃物污染防治措施

      - 预防措施

生活垃圾由各单位保证垃圾收集点满足垃圾临时堆放的要求。项目施工阶段，尽量减少废土废渣产生。规划区不统一设置弃渣场，开挖土方及建筑垃圾能回填的全部回填，不能回填运往运往指定的建筑垃圾堆放场进行对方处置，应提前规划，并做好相应的防护设施。加强宣传教育，不乱丢垃圾。

      - 最小化和减量化措施

施工期为防止施工过程中固体废弃物对周围环境产生较大影响，应在施工集中区设置临时堆渣场，并进行适当的防雨防风挡护，地面具有良好的排水性能，设置挡渣墙。垃圾不得随意排放，处置率须达到100%。

①引入企业对场内垃圾收集点的地表应进行防渗处理；垃圾收集点应该进行适当的防雨防风挡护，并且定期进行消毒，杀灭蚊绳，尽量减少垃圾收运对环境的影响；采用正规、合格的垃圾箱，做到定时、定人清运和消毒，以保证规划区垃圾不会对环境产生不利影响。

②固废收集和运输应密闭化，防止暴露、散落和滴漏，严禁使用敞开式收集和运输方式。建设单位或施工总承包单位必须将建渣等运往指定的建渣堆场。便道施工弃渣严禁顺坡沿线倾倒，集中清运至弃渣场。

③控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在临时土石堆上覆盖，以及在临时堆放场地周围设置导流渠，将雨水引导到沉淀池后再排入雨水管网。以土质为主的弃渣集中堆放，后期用作渣场、料场或其他区域表层用土；根据渣场防护要求采取工程措施和生物措施进行边坡处理和顶面绿化，减少水土流失。

      - 修复补救及重建措施

要求规划区内引入企业生活垃圾定期进行消毒、灭菌工作，杀灭蚊绳，防止疾病的曼延和传播，尽量减少垃圾收运对环境的影响，定时、定人清运垃圾收集点垃圾。结合集镇、乡村公路恢复重建，可将部分施工弃渣、弃土用于回填造地，填平凹陷地带。

      - 营运期固废处理措施

（1）生活垃圾能回用的尽量回用，不能回用的定期由下山车辆运至集镇垃圾统一堆放点，不得随意丢弃。

（2）在各企业场地内设置的危险废物暂存设施须符合危废暂存处置相关规范要求，不得在露天场地堆放各类废弃电器电子产品。，规划区固废处置率必须达到100%。

（3）各类电池板、逆变器电容应分类存放，并在显著位置设有标识。

（4）贮存场地的地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。

（5）电池板、逆变器电容贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。

（6）在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

（7）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

（8）入驻企业维修过程中更换的电池板、逆变器电容等废弃物属于危险废物统一作返厂处理；运行过程中产生的电池由各企业按照危险废物管理的相关要求妥善处置，外运处置需落实危险废物转联单制度。储存及运输过程中应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。对于运输，运输商应对以下信息进行登记，且记录保存至少3年：

a）相关者信息：运输商名称；b）运输工具名称、牌号；c）出发地点及日期；d）运达地点及日期；e）所运输危险品的名称、种类和（或）规格；f）所运输危险品的重量和（或）数量。

（9）运输商有关废油收集处理的记录以及其他相关纪录应至少保存3年以上，并接受环保部门的检查。

（10）运输商在运输过程中不得随意丢弃废油、废电池，并防止其散落，并设防雨设施。

（11）禁止废油、废电池与易燃、易爆或腐蚀性物质混合运输。

    - 社会环境影响减缓措施

（1）在规划实施过程中，对社会影响主要集中于土地占用上。规划区会占用部分低产量旱地，这会导致周边农户的经济来源减少。本规划由县政府牵头，入驻企业单位，对规划区内的的农户进行征地补偿。一方面在其他高产地区为农户新置农地，另一方面进行经济补偿，通过解决部分人群的就业问题，降低对其影响。

（2）实施“农光互补”政策，园区空地种植金银花或适宜的经济林木，栽培和收获阶段雇佣周边失地农户，增加农民的收入。

    - 其它减缓措施

      - 合理控制装机容量

项目规划3片区，总装机容量为150Mwp，规划区域选址于宾川县太阳能资源最丰富的几个区域。本规划的总装机容量是根据《云南省太阳能资源评价报告》，在对当地太阳能资源充分调查的基础上进行规划的，入驻企业必须严格按照本规划进行实施。

      - 入驻企业污染防治措施

（1）全面实现达标排放

入区单位水、大气、噪声等污染物全部实现达标排放。环评要求：

①在建设项目环境影响评价中，进一步明确各单位的废水排放要求，对于各个入驻企业，必须单独设置污水收集措施，确保废水处理达标后全部回用，各个场址均不得设置排污口。

②入区单位必须按照景区规划以清洁能源为主，严禁使用燃煤。

（2）全面贯彻清洁生产

以污染物排放总量控制度为手段，在单位内广泛推行清洁施工、清洁运行。

      - 环境监管

（1）强化监督管理，突出政府职能

规划区的建设工作综合性强，影响面大，必须得到各级政府多方面的大力支持。建议成立规划区建设领导小组，负责组织协调规划的顺利实施。健全规划管理机构，以行政、法律、经济等多种手段提高规划的管理水平，严格执行规划，依法管理，明确规划、建设的审批和修改办法、程序，做到有法可依、有法必依。

（2）全面实施总量控制及排污许可证制度

在规划区的入驻太阳能光伏电站项目审批过程中，实行容量总量控制制度。严格按照环境容量总量指标安排入区项目。加强建设项目中后期的管理力度，强化验收环节管理，做好重点建设项目施工过程中的环境监管。

积极推行排污许可证制度。根据要求进入规划区的项目必须申领排污许可证。建设项目试生产期间可核发临时许可证，竣工验收后核发正式许可证。此外，环保部门加强日常监管，对达标排放但总量超过控制指标的，当地政府下达限期治理要求，并收回排污许可证。

鉴于本规划区引入的规划项目均为太阳能光伏电站，除了产生少量日常生活垃圾及生活废水，基本无其他污染物产生，可无须办理排污许可证，但项目必须经过行政主管单位进行验收后方能正式投入运营。

（3）严格执行环境影响评价和“三同时”制度，强化环境准入

入区企业必须严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，对不符合规划区规划和环境要求的项目，坚决执行“环保一票否决制”。

（4）实施跟踪监测制度

规划区主管部门应设置环保机构负责规划区的环境监督管理，落实跟踪监测制度，制订环境监控计划，对规划区内外环境实施跟踪监控。此外，入区企业也应建立环境管理机构，配备专职环保人员，健全环境管理制度，做好生活污水管网建设，定期检查和维护环保和消防等安全设施。

  - 规划区准入企业、环境门槛、清洁生产要求及开发强度、时序要求

    - 规划区准入企业

大理州宾川县大营西村太阳能光伏电站工程总体规划规划区域为太能能光伏电站工程集中区，本环评要求：规划区只能引入太阳能光伏电站工程，严禁引入不符合规划的产业。所有引入项目均需按照国家相关规定另行环保手续。

    - 入区项目环境门槛

依照规划所处地理位置，结合规划区规划性质，本评价在这里列出入区工业项目的环境门槛如下：

1、所引进企业所产生的生活废水及清洗废水，经处理后全部回用，不外排；

2、所引入的企业的厨房油烟，需配置油烟净化器并设置油烟专用烟道高空排放；

3、引进项目所排放的污染物不能对周边居民区和植物造成影响和损伤，确保生态环境安全，不得占用公益林及基本农田。

4、引入企业须对所在区域进行生态恢复，在电池板下多种植喜阴、耐寒植物。

    - 入区项目的清洁生产要求

按照《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，所引进企业必须满足以下条件：

1、按照行业要求，企业的清洁生产水平必须达到国内同行业先进水平，物耗、能耗应当满足相关行业清洁生产技术指南中的二级水平；

2、提倡水的循环使用和重复使用，水的重复使用率应当不低于80%，要求本规划区中的项目废水全部回用不外排。

3、提倡固体废弃物的综合利用，能够再利用的必须再利用，以使固体废物的处理资源化，走循环经济道路、走可持续发展道路。

    - 规划区的开发时序要求

本次规划区域共包括3片区，分布较为集中，在西村一期工程已经建设完毕，西村二期（大黑山）工程环保设施可以依托西村一期工程，西村一期、西村二期（大黑山）工程属于中电大理（西村）光伏发电有限公司，大黑山光伏电站属于大理瑞德兴阳光伏科技有限公司，西村二期（大黑山）工程与大黑山光伏电站分属于两家企业可同期进行开发建设。

- 执行总结及建议

  - 规划背景

根据《云南省太阳能资源评价报告》，宾川县位于云南滇西大理白族自治州东部金沙江南岸大面积丘状高原地区，是云南省太阳能资源最佳开发区域中之一的县，其年平均太阳总辐射为6425.2 MJ/m2.a，年平均日照时数为2638hr，年平均日照百分率为60%，日照丰富，太阳辐射能量较高，坝子周边地形海拔一般在2000米以上，空气透明度高，太阳辐射在大气中的损耗较少，太阳总辐射值最高月与最低月之比在1.51以下，年内月太阳总辐射值变化基本平稳，有利于太阳能能源的稳定输出，工程开发利用价值较高。

宾川县位于云南滇西大理白族自治州东部金沙江南岸大面积丘状高原地区，是云南省太阳能资源最佳开发区域中之一的县，其年平均太阳总辐射为6425.2 MJ/m2.a，年平均日照时数为2638hr，年平均日照百分率为60%。是云南省太阳辐射资源最好的地区之一，全县太阳能资源总储量为1.54839×1013MJ/a，相当于5.28亿t/a标准煤。

宾川县境内无地形影响的大部分地区的日照丰富，太阳辐射能量较高，坝子周边地形海拔一般在1500m以上，空气透明度高，太阳辐射在大气中的损耗较少，太阳总辐射值最高月与最低月之比在1.51以下，年内月太阳总辐射值变化基本平稳，工程开发利用价值较高，有利于太阳能能源的稳定输出。

本规划所选的西村、马头山、大黑山共3个场址区域主要为荒地（或荒草地），旱地、间杂有部分林地，地表无建筑和其它设施，年均太阳总辐射量大，具备建设大型MW级并网太阳能电站的条件。

本规划的编制，有利于促进宾川县太阳能发电项目建设的有序发展，可适时选择条件成熟的项目按规划分批、分期建设。

  - 规划的主要内容

1、战略定位

根据光伏电站规划区现有的发展现状和配套设施水平，充分利用好宾川县现有的交通、土地及长日照等方面的现有资源。宾川县处于云南省太阳能资源最优区域中，年总辐射量大，日照时间长。宾川县土地资源充足，适宜太阳能发电开发的成片荒地较多，具备建设大型MW级并网太阳能电站的条件。本规划的编制，有利于促进宾川县太阳能发电项目建设的有序发展，可适时选择条件成熟的项目按规划分批、分期建设。

2、功能规划

本次太阳能光伏电站选址规划开发年限为2015年底，以长日照为支撑，利用当地丰富的土地资源，规划建设3个大型太阳能光伏电站，总装机容量达到150MWp。

  - 规划的合理性

    - 规划方案选址合理性

本次选址规划环评共包括3个场址，西村、马头山、大黑山共3个场址。根据云南进行太阳能发电项目的选厂应遵循的主要原则“场地尽可能大、尽可能平整，不占或少占农田、林地，宜选荒山荒地或低产坡地”、“ 场地倾斜面朝南向，周围无高山阻挡，无地质及水文气象灾害，环境空气质量良好”、“ 场地附近无军事等敏感设施或者对敏感设施无不利影响，地下无矿产资源”、“ 交通便利，电力线路进出线便捷、距离短”、“靠近水源，取水管路便捷”、“满足相应工程地质要求” 等。本次规划共选3个场址作为宾川县太阳能光伏电站的规划选址，均能满足以上要求，有足够的太阳能辐射资源，土地利用率从低，规划实施后要求入驻单位对生态进行恢复，有利于改善规划区内生态条件。

    - 规划用地布局的合理性

本规划选在的3个场址分布较集中，平面规划布置依据宾川县境内的地形地貌、交通运输及接入系统等现状条件，根据收集的1：1万地图，在地图上进行初选，并结合宾川县政府的推荐，到拟选场址现场进行大范围的现场实地踏勘调研工作，选定最终场址；并对各选定场址的土地特性、场地自然条件、交通、水文等外部条件进行调查研究，要求各个场址均能满足选址要求；在各选定场址内按照确定的设计技术原则结合场址地形特征进行初步的工程规划布置，估算其装机规模；分散布局同时考虑到各个场址外环境关系，确保规划区域不占用高产土地、公益林等，同时降低规划区引入项目营运期间对外环境关系小。

总体而言，从环境保护角度来看，规划区总体布局是合理的。

    - 产业规划方案的合理性

太阳能既是一次能源，又是可再生能源，是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源，是人类得以生存和发展的最基础能源形式。国家“十二五”规划纲要提出了优先发展能源工业和发展循环经济的指导原则，国家及云南省电力发展“十二五”规划确定的可再生能源发电包括风能、太阳能、生物质能等发电项目。太阳能发电作为太阳能资源利用的方式，其相关的技术已基本成熟。随着太阳能发电系统制造成本的下降，太阳能发电将会得到广泛的应用，并在未来社会新能源的发展中起到重要作用。《云南省能源产业发展规划（2009~2015年）》中提出“十二五”期间新增并网光伏发电15万千瓦，到2015年，累计达到31.6万千瓦；

规划区充分利用宾川县丰富的太阳能资源，分别在各个区域规划建设大型并网太阳能光伏发电站，能有效利用当地自然资源，促进规划区生态、经济、社会的协调和可持续发展。

总体而言，规划区产业规划体现了可持续发展的思路，从环保角度看，规划区产业规划方案是合理的。

    - 环境现状调查评价结论

1、大气环境质量现状

本规划环境空气评价范围属二类环境功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。由大气环境质量监测结果表明，所有监测点SO2、NO2、PM10的日平均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。可见，本项目所在区域大气环境现状质量较好。

3、声环境质量现状

规划区域环境噪声质量总体上较好，各区域昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

    - 环境影响分析评价结论

      - 生态影响

规划实施后对生态影响主要要表现在光伏电池方阵布置对喜阳植物生长影响及噪声对周边野生动物的影响。因规划实施建设后一定程度保留原有植被面积不被破坏，电池板的遮挡对喜阴植物有利，规划场址内入驻企业在一定程度上对生态环境进行恢复补偿。通过本规划环评提出一系列生态补偿措施及防治措施之后，通过在规划实施中，应按照“保护优先、适度开发、持续发展”的原则，尽量维持原有地形地貌，减少对现有植被景观的破坏，对生态环境影响能控制在可接受的范围内。

      - 环境空气

本规划作为光伏电站产业规划区，主要发展目标为发展太阳能光伏电站，完善规划区配套基础设施的建设，不引入其他产业类项目。根据规划区的开发性质及能源结构以液化气、电力为主的特点，污染性废气排放量少。规划区内基本无高层建筑，空气流动较大，且各个场址较为分散，规划区域内主要占地为太阳能电池板方阵占地，汽车尾气排放对于区内大气环境质量的影响很小。综上，规划区建成后对区域大气环境质量影响不大。

      - 水环境

根据规划区引入的产业特征，规划区内产生废水主要为生活废水及太阳能电池板清洗废水，经收集处理后全部回用于场区绿化不外排，规划区不设置排污口，对地表水基本无影响。

      - 声环境

1、规划区规划声学环境质量执行1类标准，故规划区入驻的光伏电站工程项目，必须采取有效的防噪措施，确保其厂界噪声达到（GB12348-2008）12类。经预测得知，经距离衰减后，场界能够满足达标排放。故规划区入住项目通过合理布局，可避免规划区噪声对规划区外敏感点的影响。

2、规划区企业应对高噪声设备如水泵等采用降噪措施（如：设置专门的水泵房、采用低噪声设备等）和低噪工艺，确保厂界噪声达标。

      - 固体废弃物

根据本规划区性质，规划区产生的固废主要为工作人员生活垃圾和定期更换的少量废弃电池板。鉴于各个场址分布相对分散，各个场址之间距离较远，规划区不再统一设置垃圾收集点，由各个入驻企业在建设时同时设置。生活垃圾经收集后能回用的回用，不能回用的通过运输车辆带至集镇垃圾集中收集点处置；各个企业定期更换的废弃的电池板，集中收集后由供货商回收处理。固废不得随意外排，处置率须达到100%；运行过程中产生的废铅酸电池由各企业按照危险废物管理的相关要求妥善处置，在各企业场地内设置的危险废物暂存设施须符合危废暂存处置相关规范要求，外运处置需落实危险废物转联单制度。总的来看，宾川大营西村太阳能光伏电站规划区的固废经合理处置后，对外环境影响小。

      - 总量控制

根据项目实际情况，规划区不设置总量指标。

      - 公众参与

本规划及规划环评的公示内容在大营镇人民政府通过向公众现场公示，并发放公众参与调查表后无反馈意见。本规划环评所得到的公众调查反应良好，得到宾川县群众及各部门的拥护和支持。

  - 评价总结论

《大理州宾川县西村并网光伏电站工程总体规划报告》符合《云南省十二五规划纲要》的产业发展定位，”本项目的规划目标为建设光伏电站规划区，引入太阳能光伏电站，使用可再生资源，属于清洁能源，与火电相比，太阳能发电可节省发电用煤，并减少环境污染，具有明显的节能减排效应。引入企业营运期间不产生生产废水，少量生活废水经处理后全部回用，本次规划同时对引入企业提出生态恢复要求，这与宾川县 “十二五”环保规划都是相符合的。

规划实施后，将充分利用宾川县丰富的太阳能资源及当地大片区的荒山。项目的建设立足当地的自然资源，带动当地经济的发展。本规划发展目标、空间布局、重点任务、保障措施合理，规划发展产业是合理的，规划的产业定位可行，区域资源、大气及地表水环境容量可支撑规划的实施。规划环评提出的污染控制措施可有效减缓因规划区发展建设造成对区域环境的不良影响，有效的节约资源、能源，有利于“三废”的集中治理，规划环境目标可达。

总体而言，在严格落实污染控制措施、实施污染物总量控制，制定风险防范措施及应急预案，则从环保角度来看，规划方案是可行的。